FZ - 1/4004/MK/13									Katowice 21.06.2013 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr FZ - 1/4004/MK/13na dostawę skanera laserowego 3D.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. Ust. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

W związku z zapytaniem firmy, złożonym z dniu 20 czerwca 2013r., zgodnie z zapisami art. 38,ust.1, pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający odpowiada na postawione pytanie:

Pytanie 1:

Parametry skanera 3D, parametr: Dokładność pomiaru punktu w przestrzeni - minimalnie: 2 mm

Na jakiej odległości pomiaru skanerem wymaga się spełnienia powyższego parametru ?

Pytanie 2:

Jakie normy (IP) pyłoszczelności i wodoszczelności oraz zakres temperatur pracy ma spełniać skaner laserowy 3D ?

Zamawiający odpowiada:

Odpowiedź na pytanie 1:

Określona minimalna dokładność pomiaru odległości od skanera do punktu w przestrzeni ma obowiązywać w pełnym zakresie zasięgu urządzenia w zależności od odległości i współczynnika odbicia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wymaga określenia stopnia ochrony urządzenia w zakresie pyłoszczelności i wodoszczelności według normy PN-EN 60529. Urządzenie powinno zapewniać bezawaryjną pracę w normalnych warunkach pogodowych i temperaturowych bez narażania na ekstremalne zjawiska.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na 26.06.2013 godzina 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Monika Wallenburg