

FZ-/4142/KB/14 Katowice, dnia 3.03.2014

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert**

**w postępowaniu znak: FZ - 1/4142/KB/14 - na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniach 26-28.02.2014 wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniem:

**Pytanie od firmy nr 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu we Wzorze umowy zał. Nr 4 § 5, pkt. 3 :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego do 5 dni roboczych od otrzymania informacji, ponieważ niektóre produkty są sprowadzane z zagranicy?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Zamawiający wydłuża termin do 7 dni.**

**Pytania firmy nr 2**

*Szanowni Państwo,*

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ dot. ww. przetargu zgodnie   
z poniższymi pytaniami.

Pytania dotyczą Rozdziału II, Opisu Przedmiotu Zamówienia, **Części IX: urządzenie do nawigacji**.

**Pytanie 1.** Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia do nawigacji z system operacyjnym, nie precyzując o jaki system operacyjny chodzi. Większość zaawansowanych mobilnych aplikacji nawigacyjnych/pomiarowych pracuje pod systemem Windows Mobile. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało system Windows Mobile 6.5 lub nowszy, który zapewni pełną kompatybilność z najbardziej popularnymi aplikacjami pomiarowymi?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Urządzenie powinno posiadać system operacyjny zapewniający współpracę ( import i eksport danych) z posiadanym przez Zamawiającego komputerem wyposażonym w system WINDOWS. System powinien zapewnić również poprawne działanie aplikacji ArcPAd 10 lub równoważnej( zgodnie z wymaganiami funkcjonalności zamieszczonymi poniżej).**

**Pytanie 2.** Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia o dokładność pomiaru w post-processingu < 50 cm wraz z uruchomionym modułem do zbierania poprawek korekcyjnych do post-processingu.

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z odbiornikiem z aktywną opcją post-processingu dostarczyć także oprogramowanie typy desktop (biurowe), które umożliwi opracowanie zebranych danych w post-processingu?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Wymagane jest dostarczenie oprogramowania biurowego (desktop) do pracy z post-processingiem.**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem do nawigacji aplikacji pomiarowej? Jeżeli tak to jaką funkcjonalność powinno posiadać oprogramowanie?

**3) Wymagane jest dostarczenie z urządzeniem aplikacji pomiarowej ArcPAD 10 lub równoważnej.**

**Minimalna funkcjonalności:**

1. **Pełna kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS, które posiada Zamawiający**
2. **Obsługa plików projektowych w formacie \*.apm**
3. **Pełna kompatybilność z dostarczoną nawigacją**
4. **Obsługa odbiornika GPS wbudowanego w nawigację**
5. **Obsługa warstw wektorowych przynajmniej w formacie shp (shapefile)**
6. **Wyświetlanie map złożonych z wielu warstw**
7. **Wyświetlanie i możliwość edycji danych graficznych jak i atrybutowych z nimi związanych**
8. **Możliwość dołączenia zdjęcia jako atrybutu do obiektu**
9. **Obsługa warstw rastrowych w formatach: jpeg2000, tiff, MrSID (Możliwość niezależnego włączania i wyłączania wszystkich warstw)**
10. **Obsługa słowników kodów**
11. **Posiadanie podstawowych funkcji obsługi mapy: powiększenie, pomniejszenie, przesunięcie w dowolnym kierunku, obrót, odświeżenie**
12. **Funkcja identyfikacji - wyświetlenie informacji atrybutowej o wybranym obiekcie**
13. **Funkcja wykonywania pomiarów na mapie: odległości i kątów**
14. **Funkcja wyszukiwania obiektów po określonych wartościach atrybutów**
15. **Wsparcie dla dalmierza laserowego**
16. **Funkcja automatycznego obrotu mapy wraz z kierunkiem ruchu - przy włączonym odbiorniku GPS**
17. **Zaawansowane funkcje edycji i tworzenia nowych obiektów wektorowych, rysowanie i edycja: punktów, linii, poligonów - w tym także z wykorzystaniem aktualnej pozycji GPS**
18. **Możliwość zapisu surowych danych z pomiaru (RAW) do post-processingu**

**Możliwość korzystania z serwisów mapowych w terenie (np. Bing Maps, Open Street Maps)**

**Pytania firmy nr 3**

Pytanie nr 1

Dotyczy **części 1.** pozycje 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytania firmy nr 4**

**Dotyczy: prośba o wyjaśnienie w postępowaniu znak: FZ - 1/4142/KB/14 - na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium**

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie:

**CZĘŚĆ IV**

1. W punkcie 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył:  
   *Probówki 200 ml/1 ml do posiadanego przez Zamawiającego TurbovapII firmy Dionex , 36 szt.*

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu nazwy producenta urządzenia Turbovap II ? Prosimy  
 o wprowadzanie korekty w nazwie producenta na firmę **Biotage**.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Nastąpiła pomyłka nazwy producenta. Chodzi o Turbovap II firmy Zymark obecnie Biotage.**

1. W punkcie 7. Zamawiający wymaga dostawy:  
   *Wialki 4 ml oranż, opak. 100 szt, 2 op.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę naczynek chromatograficznych ( wialek) o poj, 4 ml, wymiarze 15 x 45 mm, gwincie ND 13 (13-425) w kolorze oranżowym wraz z nakrętkami pełnymi oraz membraną (septą ) z PTFE, 2 op. x 100 sz.t?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę.

1. W punkcie 8. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Wialki 15 ml oranż, opak. 100 szt*. , 2 op.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę naczynek chromatograficznych (wialek) o poj, 15 ml, wymiarze 21 x 70 mm, gwincie ND 18 (18-400) w kolorze oranżowym wraz z nakrętkami pełnymi oraz membraną (septą) z PTFE, 2 op. x 100 szt. ?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę.

1. W punkcie 9. Zamawiający wymaga dostawy:  
   *Wialki 4 ml, skalowane, opak. 100 szt, 2 op.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostaw naczynek chromatograficznych skalowanych (wialek)   
o poj, 4 ml, 15 x 45 mm, gwincie ND 13 (13-425) przezroczyste, wraz z nakrętkami pełnymi oraz membraną (septą) z PTFE, 2 op. x 100 szt.?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę.

1. W punkcie 12. Zamawiający wymaga dostawy:  
   *Nakrętki z membranami do wialek 2 ml, opak. 1000 szt., 2 op.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę nakrętek do naczynek chromatograficznych (o poj. 2 ml o wymiarze 32 x 12 mm), z otworem centralnym, średnicy nakrętki (ND 9: 9-425) z membraną PTFE/ silikon, 2 op. x 1000 szt..?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę.

1. W punkcie 13. Zamawiający wymaga dostawy:  
   *Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe szklane 50x24x0,2 mm lub 50x30x02 mm a 100 szt. w opak, 4 op.*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę szkiełek mikroskopowych o grubości 0,16÷0,19 mm?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę szkiełek mikroskopowych o grubości 0,16÷0,19 mm, pozostałe wymiary jak wyżej.

1. W punkcie 14. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Pojemniki z PC z nakrywką o pojemności 15 ml (Ø ok. 4 mm x 10 mm) 100 sztuk .*

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu średnicy pojemnika? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemników o średnicy 38 mm?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nastąpiła pomyłka w średnicy pojemnika. Winno być 40 mm. Wyrażamy zgodę.

1. W punkcie 25. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Końcówki do pipet automatycznych: 5,0 ml, 4 000 szt.*

W związku ze sposobem pakowania końcówek przez producenta ( 28 szt. /op), prosimy wyrażenie zgody na dostawę 4004 szt końcówek ( 143 op. x 28 szt.)

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę końcówek do pipet automatycznych: 5,0 ml w ilości 4004 szt (143 op. x 28 szt.)*.*

1. W punkcie 26. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Końcówki do pipet automatycznych: 10,0 ml, 4000szt.*

W związku ze sposobem pakowania końcówek przez producenta (18 szt. /op.), prosimy o wyrażenie zgody na dostawę 3996 szt. końcówek (222 op. x 18 szt.).  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę końcówek do pipet automatycznych: 10,0 ml w ilości 3996 szt (222 op. X 18 szt.)*.*

1. W punkcie 29. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,22 µm, fi 25 mm.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sączków o średnicy porów 0,20 µm do 0,22 µm

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę sączków o średnicy porów 0,20 µm do 0,22 µm

1. W punkcie 52. Zamawiający wymaga dostawy: *Tacki laboratoryjne z tworzywa sztucznego do suszenia próbek stałych, Wymiary - 25cm x 40cm x 5cm (± 5 %), 200 szt.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tac laboratoryjnych z tworzywa sztucznego o wymiarze 37 x 32 x 5 cm, 200 szt.? Biorąc pod uwagę powierzchnię suszenia Użytkownik zyska dodatkowe 15 % powierzchni dla suszonej próbki.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie wyrażamy zgody. Wymiary tac, powinny pozwalać na rozmieszczenie 4 tac na półce suszarki (wymiary półki 94 cm x 51 cm) przy czym wymiary tac powinny być tak dostosowane aby nie zakłócały w znaczący sposób obiegu powietrza w suszarce..

1. W punkcie 53. Zamawiający wymaga dostawy :  
   *Tacki laboratoryjne blaszane do suszenia próbek stałych, Wymiary - 25cm x 40cm x 5cm (± 5 %), 200 szt.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tac laboratoryjnych blaszanych o wymiarze: 28 x 42 x 5 cm. Biorąc pod uwagę powierzchnię suszenia Użytkownik zyska dodatkowe 17 % powierzchni dla suszonej próbki.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie wyrażamy zgody. Wymiary tac, powinny pozwalać na rozmieszczenie 4 tac na półce suszarki (wymiary 94 cm x 51 cm) przy czym wymiary tac powinny być tak dostosowane aby nie zakłócały w znaczący sposób obiegu powietrza w suszarce.

1. W punkcie 56. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Worki foliowe wzmocnione, na 5 kg/5 litrów. (± 5 %), 500 szt.*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę worków foliowych z warstwy bardzo mocnego PP (grubość warstwy: 50 µm.), z szerokim szwem na dnie, o wymiarze: 300 x 500 mm, op. 500 szt.?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę bardzo mocnych worków PP z szerokim szwem na dnie, o wymiarze: 300 x 500 mm, w ilości 500 szt.

1. W punkcie 59. Zamawiający wymaga dostawy:   
   *Zestaw do sączenia pod próżnią z możliwością wielokrotnego autoklawowania, nietłukący z tworzywa, z możliwością zastosowania butelki szklanej z gwintem GL 33 lub GL 35 jako odbieralnika (przeznaczone dla sączków o średnicy 47 lub 50 mm*

*59.1. z odbieralnikiem V= 1000 mL 7 szt.*

*59.2. z odbieralnikiem V= 500 mL* 4 szt

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska odnośnie butli szklanej z gwintem GL 35 ? Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu na GL 45.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zestawów do filtracji o pojemności lejka filtracyjnego 500 ml oraz odbieralników – butli szklanych z gwintem GL 45 o poj. odpowiednio 1000ml i 500 ml?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę zestawów do filtracji o pojemności lejka filtracyjnego (z nietłukącego tworzywa) 500 ml oraz odbieralników **z nietłukącego tworzywa** o pojemności 1000 ml i 500 ml. Zestawy muszą posiadać możliwość zastosowania do butelek szklanych (jako odbieralników) z gwintem GL 45.

**CZĘŚĆ VII**

1. W punkcie 2. Zamawiający wymaga dostawy dejonizatora laboratoryjnego gdzie TOC <1 ppb.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę dejonizatora laboratoryjnego produkującego wodę o zawartości TOC < 5 ppb?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę dejonizatora laboratoryjnego produkującego wodę o zawartości TOC < 5 ppb.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę dejonizatora ze zbiornikiem wody zasilającej 10 L?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę dejonizatora ze zbiornikiem wody zasilającej 10 L.

1. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w parametrze wydajności 5 l/min.

Prosimy o korektę zapisu na 5 L/godz.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nastąpiła pomyłka pisarska – wymagana wydajność minimalna = 5L/godz

1. W punkcie 3. Zamawiający wymaga dostawy dejonizatora laboratoryjnego gdzie TOC <1 ppb.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę dejonizatora laboratoryjnego produkującego wodę o zawartości TOC < 5 ppb?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę dejonizatora laboratoryjnego produkującego wodę o zawartości TOC < 5 ppb.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę dejonizatora ze zbiornikiem wody zasilającej 10 L?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę na dostawę dejonizatora ze zbiornikiem wody zasilającej 10 L.

1. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w parametrze wydajności 5 l/min.

Prosimy o korektę zapisu na 5L/godz.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nastąpiła pomyłka pisarska – wymagana wydajność minimalna = 5L/godz

1. Dotyczy punktu 3. Waga analityczna

Prosimy określić wymaganą ilość zamówienia. Czy Zamawiający wymaga wagi analitycznej wraz z legalizacją pierwotną producenta?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Waga 1 szt. Z legalizacją pierwotną producenta.

**CZĘŚĆ XIII**

1. Dotyczy poz. 10: Czy Zamawiający zaakceptuje certyfikowany roztwór wzorcowy 16 WWA do HPLC w stężeniu 100 µg/ml?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wyrażamy zgodę

1. Dotyczy poz. 12: Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego co do matrycy i pierwiastków wchodzących w skład wielopierwiastkowego roztworu wzorcowego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy (Al., B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn). Matryca – HNO3.

1. Dotyczy poz. 14: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie składu certyfikowanego materiału odniesienia, ewentualnie o podanie przykładowego numeru katalogowego wymaganego produktu.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Przykładowy nr katalogowy - TMDA 64.2

1. Dotyczy poz. 16: Czy Zamawiającemu chodziło o roztwór wzorcowy przewodności

12 880µS/cm a nie 12 000 µS/cm?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Jeśli nie ma wzorca 12 880 wyrażamy zgodę na dostawę wzorca 12 000 µS/cm z odpowiednim certyfikatem

**1. Dotyczy § 5 ust. 3 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3 umowy na: „W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, **WYKONAWCA** zobowiązuje się w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji wymienić na własny koszt materiały eksploatacyjne na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.” Prosimy również o doprecyzowanie czy punkt ten dotyczy wszystkich części zamówienia czy tylko części 2, 3, 5 i 12, które obejmują dostawę materiałów eksploatacyjnych ?

Uzasadnienie:

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu na wymianę materiałów eksploatacyjnych i jego wydłużenie **do 14 dni** kalendarzowych tj. takiego samego terminu jak określony w § 5 ust. 9 umowy, gdyż zastrzeżony obecnie termin jest zbyt krótki i może nie wystarczyć na dokonanie wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto istotna dla Wykonawcy jest informacja, czy punkt ten dotyczy wszystkich części czy tylko części 2, 3, 5 i 12, które dotyczą dostawy materiałów eksploatacyjnych. Nie ma bowiem w treści umowy informacji, czy punkt ten dotyczy tylko wymienionych wyżej części czy wszystkich części zamówienia.\

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu **do 7 dni**

**2. Dotyczy § 5 ust. 9 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 punktu 9 umowy przez dodanie na końcu sformułowania: „Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie **14 dni kalendarzowych** od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego *„przedmiotu umowy”* zostanie spisany protokół. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub odesłania sprzętu do producenta termin naprawy wynosić będzie maksymalnie 21 dni roboczych.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie jest w stanie przechowywać wszelkich możliwych części, które mogą ulec zepsuciu. Wówczas bowiem miałby obowiązek posiadać w istocie drugie takie samo urządzenie. Może pojawić się konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub nawet odesłania sprzętu za granicę do producenta. Wówczas termin 14 dni kalendarzowych jest zbyt krótki i Wykonawcy trudno będzie go dochować. Stąd zasadny jest wniosek o wprowadzenie do umowy dłuższego terminu naprawy w określonych wyżej sytuacjach.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu **do 21 dni**

**3. Dotyczy § 5 ust. 11 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 punktu 11 umowy na: „W przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem równoważnych materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez **WYKONAWCĘ**, **WYKONAWCA** będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. **WYKONAWCA** będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania  
ekspertyzy przez niezależny serwis.

Uzasadnienie:

Z obecnego zapisu § 5 ust. 11 umowy nie wynika, że koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe wynikające z awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca ma pokryć w przypadku gdy równoważne materiały eksploatacyjne zostały dostarczone przez niego. Wykonawca jednak powinien odpowiadać tylko wtedy, gdy to z dostarczonych przez niego równoważnych materiałów eksploatacyjnych a nie gdy zakupił je i zainstalował np. sam Zamawiający. Stąd zasadny jest wniosek o zmianę umowy w tym zakresie.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

11.W przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem **dostarczonych przez Wykonawcę** równoważnych materiałów eksploatacyjnych , **WYKONAWCA** będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. **WYKONAWCA** będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

**4. Dotyczy § 6 ust. 1 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 punktu 1 umowy przez usunięcie zdania drugiego tego podpunktu o treści: „Niemniej, **WYKONAWCY** nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody **ZAMAWIAJĄCEGO,** ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej **ZAMAWIAJĄCEMU** lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.”, ewentualnie jego zmianę na: „**WYKONAWCA** zawiadomi **ZAMAWIAJĄCEGO** każdorazowo o udostępnieniu treści umowy na rzecz osoby trzeciej.”

Uzasadnienie:

Umowa będzie zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i jak wskazuje sam Zamawiający w zdaniu 1 § 6 ust. 1 umowy, podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tą ustawą, każdy ma prawo dostępu do informacji publicznych. Wykonawca nie może zatem uzależniać udostępnienia tych informacji od uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca musi udostępnić informacje publiczne w razie otrzymania takiego żądania. Ewentualnie, Wykonawca może informować Zamawiającego o tym, że udostępnił umowę osobie trzeciej, nie może jednak zobowiązać się do uzyskiwania zgody Zamawiającego przed udostępnieniem tych informacji.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający nie wyraża zgody

**4. Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 i 2 umowy, dotyczącego wysokości kary umownej i zmniejszenie jej z 0,5% do 0,2%?

Uzasadnienie:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie zastrzeżonych kar umownych do 0,2%, gdyż przewidziana dotychczas kara umowna w wysokości 0,5 % jest zbyt wysoka i godzi w interesy Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający wyraża zgodę

5. Dotyczy § 8 ust. 2 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 2 umowy na: „W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez sąd powszechny właściwy dla siedziby **ZAMAWIAJĄCEGO.**”

Uzasadnienie:

Wniosek o zmianę jest uzasadniony z uwagi na to, że obecnie zapisana w umowie nazwa „Polski Sąd Powszechny” sugeruje, że właściwy w sprawie będzie jakiś specjalny sąd o tej nazwie. Jeśli zaś Zamawiający chce poddać ewentualne spory rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, w celu uniknięcia wątpliwości prosimy o zmianę ww. punktu w tym zakresie.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**  Zamawiający wyraża zgodę

**6. Dotyczy § 10 ust. 3 umowy**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „protokołu konieczności”, przewidzianym w § 10 ust. 3 umowy?

Uzasadnienie:

W punkcie tym Zamawiający przewiduje, że podpisanie protokołu konieczności jest warunkiem zmiany umowy. Nie dookreśla jednak, jak ma wyglądać protokół konieczności ani co ma się w nim znaleźć. Z tych względów uprzejmie prosimy o sprecyzowanie co oznacza pojęcie „protokół konieczności”.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Protokół konieczności zawiera uzasadnienie dokonania zmiany.**

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

**Dotyczy: prośba o wyjaśnienie w postępowaniu znak: FZ - 1/4142/KB/14 - na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium**

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie:

**CZĘŚĆ IV**

1. W punkcie 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył:  
   *Statyw do probówek 200 ml/1 ml*

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: .*Statyw do probówek 200 ml/1 ml,* ***firmy Biotage***

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wymaga dostarczenia statywu do próbówek do posiadanego urządzenia Turbovap II firmy Biotage.**

**CZĘŚĆ VIII**

1.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby dejonizator posiadał wyświetlacz LCD umożliwiający monitoring i sterowanie funkcjami systemu, tj. monitoring poziom napełniania zbiornika, odczyt informacji o komunikatach alarmowych i dotyczących konserwacji oraz odczyt parametrów produkowanej wody (oporność, przewodność, poziom TOC, temperatura)?  
Dejonizator powinien posiadać wyświetlacz informujący o podstawowych parametrach pracy dejonizatora – przewodność.

2.     **Dotyczy poz. 2. oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby dejonizator posiadał ruchome ramię dozujące z ruchomym punktem poboru o dł. przewodu 75 cm?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie

3.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby dejonizator miał możliwość regulacji szybkości podawania wody ultraczystej z ramienia w zakresie 0,05 2 l/min?   
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wymagana regulacja wypływu bez określenia konkretnych parametrów (zawór z regulacją wypływu).

4.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby wkłady eksploatacyjne były wyposażone w nadajniki radiowe z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym oraz nazwie producenta ?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie

5.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby kontrola jakości wody odbywała się na każdym etapie oczyszczania ( woda wejściowa, woda po RO, woda ultra-czysta , także pomiar TOC)?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie, wystarczy kontrola wody na wypływie z dejonizatora. Wymagane jest, aby woda na wypływie posiadała stężenie TOC < 5 ppb i oporność 18,2 MΩxcm.

6.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby dejonizator automatycznie sygnalizował konieczność wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów oraz awarii?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Tak

7.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymaga aby dejonizator posiadał wbudowany wskaźnik poziomu TOC ?   
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie

8.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.** Czy Zamawiający wymagał aby dejonizator posiadał obudowę z tworzywa sztucznego, wymiarach nie większych niż 50 x 35  x 49 cm oraz wadze nie większej niż 28 kg?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Wymagane jest, aby dejonizator był umieszczony w obudowie/obudowach pozwalających na łatwe przemieszczanie urządzenia przez jedną osobę.

9.     **Dotyczy poz. 2.oraz 3.**  Czy Zamawiający wymaga, aby lampa była wbudowana i działała w dwóch zakresach fali 185 nm i 254 nm?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Tak

10.  **Dotyczy poz. 2.oraz 3.**  Czy Zamawiający wymaga aby zbiornik na wodę oczyszczoną  był wyposażony w gładkie powierzchnie wewnętrzne, dzięki czemu nie będzie powstawał biofilm na ściankach ?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Nie wymagamy zbiornika na wodę oczyszczoną.

11.  **Dotyczy poz. 2.oraz 3.**  W związku z tym, że system może być podłączony bezpośrednio do urządzeń wodociągowych, czy Zamawiający odstąpi od wymogu zbiornika wody zasilającej, co też wpływa na cenę całego systemu ?  
**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:** Tak odstępujemy. **OK**

**Zgodnie z Art. 12 a. ust. 1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert na**

**dzień 10.03.2014 godz. 10.00**

***Przewodniczący Komisji Przetargowej***

***Mgr Monika Wallenburg***