BCR/108 /2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2017**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa,** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).
2. **Opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi dotyczącej **wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych**

.

*W ofercie należy podać:*

- cenę netto i brutto w PLN. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do Zamawiającego.

*Wymagania i parametry techniczne:*

- Wykonanie i dostawia 500 szt. kaset dozymetrycznych

***Inne wymagania:***

**Budowa**: Kaseta ma następujące przybliżone rozmiary: średnica 30 mm, wysokość 8 mm, waga 7 g. Składa się z dwóch skręcanych części:

- Dolna część (biały kolor), zbudowana jest z polietylenu (PE). Posiada trzy gniazda przeznaczone do wyposażenia kasety w detektory termoluminescencyjne w postaci pastylek, Obok gniazd znajdują się rowki ułatwiające wkładanie i wyjmowanie detektorów z pomocą pęsety.

- Górna część (czarny kolor), zbudowana jest z kopolimeru złożonego z akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS). Na jej zewnętrznej powierzchni znajduje się trwałe wygrawerowane oznakowanie umożliwiające jej identyfikację: numer kasety oraz napis „GIG” wskazujący na właściciela kasety.

 **Wymagania:** Skręcenie obydwu części powinno zapewnić pyło- i wodoszczelność. Pozwala to ochronić znajdujące się wewnątrz detektory podczas pomiaru w trudnych warunkach środowiskowych. W obydwu częściach kasety znajduje się przelotowy otwór. Po skręceniu otwór z górnej części kasety powinien ustawić się współosiowo z otworem z dolnej części kasety, co umożliwia razie potrzeby jej plombowanie.

 **Wymiary:** Podmioty zainteresowane przetargiem otrzymają do wglądu i zwymiarowania kasetę Gamma-31.

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02/02/2017 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail: a.szymańska@gig.eu**

*Kontakt handlowy:*

Anna Szymańska - tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

***Kontakt techniczny:***

Krystian Skubacz tel.(32) 259 28 16, e –mail: kskubacz@gig.eu

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia,
w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

**V. Warunki płatności**

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

***BCR / 108/2017 Załącznik nr 1***

***do zapytania ofertowego***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*.........................................................................*

***Adres:*** ……………………………………….

***NIP:*** *………………………………………………*

***Regon:*** *……………………………………………*

***Nr tel.:*** *……………………………………………*

***Nr faksu:*** *………………………………………..*

***Adres e-mail:*** *…………………………………..*

***Osoba do kontaktu:*** *…………………………...*

***Nazwa banku:*** *…………………………………*

***Nr rachunku:*** *…………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26/01/2017 r. na **wykonanie usługi dotyczącej wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych,** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): ...................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis proponowanej usługi wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych** | **Jednostka****miary** | **Ilość**  | **Cena jedn. (netto) w PLN** | **Rabat ……..% w PLN**  | **Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN** | **Kwota podatku VAT  w PLN** | **Wartość ogółem (brutto) w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :**  |  |  |  |  |

**Oświadczenie Wykonawcy:**

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

 ............................................................. .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*