BCR/ 1162/ 17

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.11.2017**

1. **Informacje ogólne**

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

2. Zakup realizowany jest w ramach pracy statutowej.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi dotyczącej **przeglądu i konserwacji posiadanego przez Zamawiającego licznika Quantulus 1220**.

*W ofercie należy podać:*

- cenę netto i brutto. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z serwisem i naprawą,

- okres Gwarancji na naprawiane elementy

*Wymagania i parametry techniczne:*

**Serwis będzie polegał na:**

- Wykonanie przeglądu i sprawdzenie działania spektrometru Quantulus.

- Wykonanie regulacji przyrządu, przede wszystkim mechanizmu przesuwu próbek

- Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia po naprawie .

***Inne wymagania:***

- Naprawa i konserwacja przyrządu odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa ,w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej.

- Termin i warunki przeglądu – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

- Warunki płatności – 30 dni od momentu wystawienia faktury

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

1. **Okres Gwarancji na naprawiane elementy = 10%**

**- do 12 miesięcy – 0 pkt.**

**- do 24 miesięcy – 5 pkt.**

**- do 36 miesięcy – 10 pkt.**

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2017do godz. 10:00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail: aszymanska@gig.eu**

*Kontakt handlowy:*

Małgorzata Wysocka - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

Anna Szymańska - tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

***Kontakt techniczny:***

Stanisław Chałupnik tel.(32) 259 2815, e –mail: schalupnik@gig.eu

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia,   
   w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,  
   bez podania przyczyny.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

*Z poważaniem*

*Kierownik Działu Handlowego*

*mgr Monika Wallenburg*