

**FZ-1/4756/MKO/17 Katowice, dn. 25.04.2017 r.**

**PO ZMIANIE Z DNIA 05.05.2017 r.**

Dotyczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2**. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:**

**Pieca laboratoryjnego o niżej opisanych parametrach:**

* mufla ceramiczna osłaniająca elementy grzewcze
* wielkość komory (szer. **wys.** głęb.): co najmniej 200x**180**x300 mm
* wymiary zewnętrzne (szer. wys. głęb.): nie więcej niż 550x700x650 mm
* temperatura maksymalna: co najmniej 1100°C
* regulator umożliwiający ustawienie przyrostu temperatury i włączenia/wyłączenia po określonym czasie
* piec do postawienia na stole laboratoryjnym
* dodatkowa półka wolnostojąca
* dodatkowy otwór serwisowy w tylnej ścianie komory umożliwiający wprowadzenie czujnika termometru kontrolnego
* **jednorodność temperatury: nie więcej niż ± 5°C**
* **stabilność temperatury: max ± 5°C**
* moc pieca laboratoryjnego min 2,5 kW
* wyświetlacz temperatury zadanej i aktualnej
* zabezpieczenie nadtemperaturowe
* instrukcja w języku polskim

***W ofercie należy podać:***

- cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę **(cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)**

**- model oferowanego urządzenia ze szczegółowym opisem technicznym. W przypadku nie podania w/w informacji w formularzu ofertowym należy dołączyć do oferty karty katalogowe bądź opisy pozwalające na ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,**

**- okres gwarancji**

***Inne wymagania:***

* termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia   
  **w terminie do max 8 tygodni** od daty podpisania umowy/ potwierdzenia zamówienia na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna Barbara ul. Podleska 72 w Mikołowie 43-190, PRACOWNIA ZWALCZANIA WYBUCHÓW PYŁÓW I GAZÓW W KOPALNIACH.
* Warunki płatności - Zamawiający wymaga **30 dniowego** terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

**-** okres gwarancji na dostarczony „przedmiot zamówienia” będzie liczona od daty dostarczenia go do GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara, sprzedawca w okresie gwarancji musi zapewnić również przeglądy serwisowe i gwarancyjne

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

1. **Okres Gwarancji = 10%**

**- do 12 miesięcy – 0 pkt.**

**- do 24 miesięcy – 5 pkt.**

**- do 36 miesięcy – 10 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie w zakresie danej części, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia*.*

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **15.05.2017 r**. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**adres e-mail:** [**makolczyk@gig.eu**](mailto:makolczyk@gig.eu)

*Kontakt handlowy:*

Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail**:** [**makolczyk@gig.eu**](mailto:makolczyk@gig.eu)

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

*Z poważaniem*

*Kierownik Działu Handlowego*

*mgr Monika Wallenburg*