

**FZ-1/4363/KB/15 Katowice, dn. 08.07.2015r.**

Dotyczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2**. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. **Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa przetwornika ciśnienia (1 szt.).**

**Szczegółowe informacje:**

* Typ przetwornik ciśnienia typu EEx ia
* Zakres 0...1000 bar
* Sygnał wyjściowy 4....20 mA
* Zasilanie 10...30 VDC
* Gwint G1/2
* Klasa dokładności 0,5

***W ofercie należy podać:***

- model proponowanego przedmiotu zamówienia oraz dołączyć pełną specyfikacją techniczną lub materiały informacyjne w formie katalogów potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry nie gorsze niż opisane w niniejszym zapytaniu

- cenę netto w PLN / brutto w PLN **(cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)**

***Inne wymagania:***

* termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia **w terminie do 2 tygodni** od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
* warunki płatności - zamawiający wymaga **terminu płatności do 30 dni**, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
* warunki gwarancji i rękojmi - zamawiający wymaga min. **24 miesięcznej gwarancji** na dostarczony przedmiot zamówienia

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto., tj. cena brutto = 100%.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia*.*

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2015r. do godziny 12:00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05;**

**adres e-mail:** [**kbula@gig.eu**](mailto:kbula@gig.eu)

*Kontakt handlowy:*

Krystyna Bula - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail**:** [**kbula@gig.eu**](mailto:kbula@gig.eu)

***Kontakt techniczny:***

dr inż. Janusz Makówka - tel. (032) 259 23 01 - e-mail:[**jmakowka@gig.eu**](mailto:jmakowka@gig.eu)

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

***Z poważaniem***

*Kierownik Działu Handlowego*

*mgr Monika Wallenburg*

**FZ-1/4363/KB/15 *Załącznik 1***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*........................................................................................*

***Adres:*** *………………………………………………..…*

***NIP:*** *…………………………………………………..*

***Regon:*** *……………………………………………………*

***Nr tel.:*** *…………………………………………………….*

***Nr faksu:*** *……………………………………………*

***Adres e-mail:*** *……………………………………………*

***Nazwa banku:*** *……………………………………………*

***Nr rachunku*** *……………………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

nr ......................... z dnia ...................

**W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8.07.2015 r. na** dostawę **przetwornika ciśnienia**

oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / Pln / ……..

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce 23% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / Pln /……..

słownie:……………………………………………………………………………………………

**oferowany model:**…………………………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty
* Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania opisane   
  w zapytaniu ofertowym
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

............................................................. .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*