FZ-1/4364/SK/15

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.07.2015 r.

Zakup jest realizowany w ramach projektów:

TOPS PROJECT: Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage - projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego

COAL2GAS: Enhanced Coal Exploitation through UCG Implementation in European Lignite Mines - projekt realizowany w ramach Funduszu Węgla I Stali

oraz innych źródeł finansowania

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego).

- 	upusty cenowe

Wymagania i parametry techniczne:

W ramach dostawy materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego Zamawiający wymaga:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiolka chromatograficzna zakręcana, wym. 12x32 mm, poj. 2 ml, szkło białe, nadruk skali objętości wraz z nakrętką PP (niebieski) z septą PTFE/Silikon | 1000 | szt. |
| 2 | Fiolka chromatograficzna zakręcana, wym. 12x32 mm, poj. 2 ml, szkło bursztynowe, nadruk skali objętości wraz z nakrętką PP (niebieski) z septą PTFE/Silikon | 500 | szt. |
| 3 | Fiolki do przechowywania próbek: 12 ml (19x65 mm), szkło białe, wraz z nakrętką pełną z septą, materiał nakrętki PP, materiał septy PTFE/Silikon | 100 | szt. |
| 4 | Fiolki do przechowywania próbek: 22 ml (23x85 mm), szkło białe, wraz z nakrętką pełną z septą, materiał nakrętki PP, materiał septy PTFE/Silikon | 100 | szt. |
| 5 | Fiolki do przechowywania próbek: 40 ml (28x95 mm) szkło białe, wraz z nakrętką pełną z septą, materiał nakrętki PP, materiał septy PTFE/Silikon | 100 | szt. |
| 6 | Fiolka przezroczysta do techniki headspace o poj. 20 ml | 500 | szt. |
| 7 | Kapsel do fiolki headspace 20 mm, aluminiowy z septą PTFE/Silikon | 1500 | szt. |
| 8 | Pojemnik na fiolki chromatograficzne 12x32 o poj. 2 ml. | 2 | szt. |
| 9 | Liner typu split do dozownika chromatografu Agilent 7890A, objętość 870 µl, długość 78,5 mm, średnica wewnętrzna: 4mm, średnica zewnętrzna: 6,3 mm, materiał: szkło borokrzemowe dezaktywowane, wypełnienie: wata szklana, niski spadek ciśnienia, zwężony jednostronnie | 5 | szt. |
| 10 | Liner typu split do dozownika chromatografu Agilent 7890A, objętość 870 µl, długość 78,5 mm, średnica wewnętrzna: 4mm, średnica zewnętrzna: 6,3 mm, materiał: szkło borokrzemowe dezaktywowane, wypełnienie: wata szklana, liner generalnego zastosowania, zwężony jednostronnie | 5 | szt. |
| 11 | Liner do techniki headspace do dozownika chromatografu Agilent 7890A, objętość 140 µl, średnica wewnętrzna 1,5 mm, prosty, niedeaktywowany | 5 | szt. |
| 12 | Uszczelki do linera typu O-ring, z fluorokarbonu | 2x10 | szt. |
| 13 | Kolumna chromatograficzna DB-5ms, dł. 30 m, śr. 0,25 mm, film 0,50um | 1 | szt. |
| 14 | Kolumna chromatograficzna HP-5ms, dł. 30 m, śr. 0,25 mm, film 0,25um | 1 | szt. |
| 15 | Pułapka węglowodorów i wilgoci do gazów, model HMT200-2 | 4 | szt. |
| 16 | Uchwyt do pułapki | 2 | szt. |
| 17 | Wkład do zestawu filtracyjnego do usuwania tlenu oraz wilgoci z gazu nośnego, model CP 17973 | 2 | szt. |
| 18 | Pułapka wilgoci 13X/4A, 1/8 in 200 cc | 2 | szt. |
| 19 | Fiolka na rozpuszczalniki płuczące do chromatografu 4ML Vial z nakrętką | 25 | szt. |
| 20 | Diffusion caps for 4ML Vials | 2x12 | szt. |
| 21 | Zestaw to czyszczenia detektora FID zgodny z zestawem Agilent p/n 9301-0985 | 1 | zestaw |
| 22 | Lina transferowa do podajnika Headspace, Fused silica, deactivated - 0.53 x 5.0 m | 2 | szt. |
| 23 | Ergonomic manual decapper for 20 mm caps | 1 | szt. |
| 24 | Vial rack do 50 szt. fiolek o pojemności 2ml (12x32mm) | 2 | szt. |
| 25 | Ferrule 0.8mm Grafitowe 0.45-0.53 col | 10 | szt. |
| 26 | Ferrule 0.5mm Grafitowe 0.32 col | 10 | szt. |
| 27 | Ferrule 0.4mm 85% Vespel 15% Grafit, krótkie 0.1-0.25 col | 10 | szt. |
| 28 | Ferrule 0.4mm VG 85% Vespel 15% Grafit cond 0.25 col długie | 10 | szt. |
| 29 | Ferrule 1/16" No-hole 15%G/85%V | 10 | szt. |

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu z odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanego przez obie strony.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2015 r. do godz.1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

Sylwia Kolińska	               - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt techniczny:

dr Krzysztof Kapusta 	- tel. (32) 324 65 35 – e-mail: kkapusta@gig.katowice.pl

mgr inż. Marcin Szyja	- tel. (32) 324 65 27 – e-mail: mszyja@gig.katowice.pl

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Zakup jest realizowany w ramach projektów:

TOPS PROJECT: Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage - projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego

COAL2GAS: Enhanced Coal Exploitation through UCG Implementation in European Lignite Mines - projekt realizowany w ramach Funduszu Węgla I Stali

oraz innych źródeł finansowania

FZ-1/4364/SK/15										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08/07/2015r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ):  ........................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)