FZ-1/4448/SK/15

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  14/12/2015 r.

ZMIANA Z DNIA 15.12.2015 r.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa defibrylatora – 1 szt.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- 	upusty cenowe.

Wymagania i parametry techniczne:

W zestawie:

- defibrylator z baterią, elektrodami i torbą transportową,

- zapasowa elektroda terapeutyczna,

- zapasowa bateria

- pakiet szkoleniowy do AED wraz z elektrodami i matą,

- elektrody zapasowe do zestawy szkoleniowego,

- skrzynka metalowa z alarmem,

- oznakowanie punktu AED z instrukcją,

- szkolenie obsługi AED zorganizowane u zamawiającego.

Elektrody – ważność minimum 2 lata.

Urządzenie na minimum 6 letniej gwarancji producenta.

Bateria – gwarancja na 200 wyładowań i gotowość 4 lata.

Defibrylator:

- z trybem pediatryczny z możliwością użycia od 1 roku życia,

- wodo i wstrząsoodporny (załączony certyfikat),

- odporność na strumień wody zgodnie z IEC60529 lub równoważne,

- ochrona przed pyłem zgodnie z IEC60529 lub  równoważne,

- możliwość używania na mokrych i na metalowych powierzchniach,

- możliwość przechowywania od 0 do 50 stopni Celsjusza,

- możliwość użycia od minus 15 stopni.

Rok produkcji: 2015/2016.

Inne wymagania:

- Warunki i termin realizacji dostawy - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do 7 dni od daty zawarcia umowy/złożenia zamówienia  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Dział Kadr 
i Organizacji (NOZ).

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego.

- Okres i warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga gwarancji na:

- Elektrody – minimum 2 lata,

- Urządzenie na minimum 6 letniej gwarancji producenta,

- Bateria – gwarancja na 200 wyładowań i gotowość 4 lata,

obowiązującej od daty odbioru zamówienia.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy/ zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 22/12/2015 r. do godz.1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  t-kolinska@gig.katowice.pl

Kontakt techniczny:

mgr Łukasz Nowak	- tel. (32) 259  25 86 – e- mail: lnowak@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4448/SK/15									Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………………

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ……………… z dnia ………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14/12/2015 r. na dostawę defibrylatora – 1 szt., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………  / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ):  ........................................

* należy podać stawkę VAT

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia** | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

** Należy podać: nazwę „przedmiotu zamówienia”, jego charakterystykę oraz nazwę producenta i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku niepodania w/w informacji do oferty Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków technicznych wymaganych przez Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia do oferty folderów, kart katalogowych itp. pozwalających na pełną ocenę zaoferowanego produktu.  Zamawiający wymaga aby w/w materiały były w języku polskim.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						        (podpis osoby uprawnionej)